Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Свердловской области

Социально-профессиональный техникум «Строитель»

Согласована Начальник информационно-консультационного отдела ООО «Кнауф. Маркетинг. Челябинск» ___________________________ /А.В. Популова/ «____»__________20__ г.

| Согласована на соответствие требованиям ФГОС НПО с МС техникума: ____________________________ /методист ВКК Кравченко Л.А./ «____»__________20__ г. | Утверждаю: __________________ /зам.директора по УМР Мыльникова М.В./ «____»__________20__ г. |
| --- | --- |
| Номер регистрации ________________________________________ |  |

- РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

- ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ.02.  ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

основной профессиональной образовательной программы

начального профессионального образования

270802.08. Мастер сухого строительства

Форма обучения: очная

2013 г.

АННОТАЦИЯ

Рабочая учебная программа вариативного профессионального модуля 0.2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций разработана в соответствии с требованиями к реализации ПМ.02. ФГОС НПО «270802.08. Мастер сухого строительства», утвержденного Приказом Минобрнауки России № 364 от 16.04.10 года;  проекта профессионального стандарта «45.4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-6 разрядов» и на основании модульного учебного плана по основной профессиональной образовательной программе начального профессионального образования «270802.08. Мастер сухого строительства».

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Социально-профессиональный техникум «СТРОИТЕЛЬ», 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 26.

pu66@mail.ru

Авторы:

- преподаватель профессиональных дисциплин и мастер практического обучения Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Социально-профессионального  техникума «Строитель» первой квалификационной категории Кравченко Федор Николаевич,

ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О.

- методист высшей квалификационной категории Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области Социально-профессионального  техникума «Строитель» Кравченко Лидия Афанасьевна.

ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Паспорт программы профессионального модуля «02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» | 4 стр. |
| --- | --- |
| - Результаты освоения профессионального модуля «02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» | 7 стр. |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля «02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» | 8 стр. |
| 4. Условия реализации программы профессионального модуля «02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» | 19 стр. |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) «02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» | 27 стр. |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

02. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  - Область применения программы ПМ

Программа вариативного профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования «270802.08. Мастер сухого строительства»:

- в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций, ремонта, реконструкции  и отделки внутренних и наружных поверхностей помещений с применением  комплектных систем сухого строительства в качестве монтажника каркасно-обшивочных конструкций 4-5 разряда в организациях (на предприятиях) массового и серийного производства, в ремонтно-строительных управлениях, на промышленных предприятиях, ЖКХ с единичным производством независимо от их организационно-правовых форм.

- и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций.

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит.

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.

Данная программа вариативного профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями ФГОС НПО «270802.10 Мастер отделочных строительных работ» и как вариативная часть введена в ОПОП НПО «270802.08. Мастер сухого строительства» на основании разрешенных ФГОС академических свобод ОУ (до 20% от обязательной учебной нагрузки), так как в ФГОС «270802.08. Мастер сухого строительства» (п. 3.2 ФГОС) введена рабочая профессия монтажника каркасно-обшивных конструкций в рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям НПО, но не предусматривается ни вида деятельности, ни профессиональных компетенций по данной профессии. На основании требований ФГОС (раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, пункт 7.1) образовательное учреждение имеет право в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывать и утверждать ОПОП НПО, определяя профессию или группу профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их возможных сочетаний согласно п. 3.2. ФГОС) с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП.

Данная программа вариативного профессионального модуля может быть использована в программах начального профессионального образования «270802.08. Мастер сухого строительства» и «270802.10 Мастер отделочных строительных работ», в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям ОК 16-094 «18880 Столяр строительный», «13450 Маляр строительный», «19727 Штукатур», «15220 Облицовщик-плиточник», «15224 Облицовщик синтетическими материалами» и «45.4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций», так как данный вид деятельности активно запрашивается работодателями предприятий строительного производства Свердловской области.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

читать архитектурно-строительные чертежи;

организовывать рабочее место;

проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов;

определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов согласно проекту;

создавать безопасные условия труда;

определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны труда;

подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей;

размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных конструкций;

приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и др. растворы и смеси;

подготавливать материалы для монтажа каркасов;

подготавливать листовые материалы к монтажу;

осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;

монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции;

владеть приемами монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных  проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком;

возводить конструкции из пазогребневых плит;

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные панели типа «аквапанель», огнеупорные плиты Faierbord, звукопоглощающие плиты Knauf-acoustic и др. в проектное положение с обеих сторон каркаса, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы;

устанавливать строительные леса и подмости;

укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов;

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;

устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая стена», различные листовые материалы на клеящие составы;

выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности поверхностей;

заделывать швы;

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др., стыков, оснований пола, подлежащие ремонту;

осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др.;

знать:

основные положения Трудового кодекса РФ;

правила техники безопасности;

перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и особенности их эксплуатации;

виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных элементов;

приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов;

виды маяков, их назначение; последовательность операций при их установке;

назначение и порядок установки защитных уголков;

технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом;

виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления материалы и приспособления;

правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов;

назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов;

виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения;

технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др.), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др.;

технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления;

виды и назначение крепежных изделий;

технологию монтажа двух и трехслойных перегородок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др., облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов;

технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления;

правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера;

способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности поверхностей;

общие сведения о ремонте поверхностей;

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения;

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др;

виды дефектов выполненных работ, причины их порождающие;

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ;

содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием комплектных систем КНАУФ;

требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла

1.3. Количество часов на освоение программы вариативного профессионального модуля 02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

Всего – 459 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 441 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  на освоение МДК.02.01. Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций - 42 часа; самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; практическое обучение в УПМ  – 132 часа; производственная практика на предприятии в течение 5 недель – 180 часов; квалификационный экзамен – 6 часов (из объема часов практического обучения в УПМ);

- консультации – 18 часов.

2. результаты освоения ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение  комплекса работ по ремонту, реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей помещений с использованием комплектных систем, требующих высокой квалификации; каркасов сложных конструкций (криволинейных, ломаных, многоуровневых;  подвесных потолков сводчато-купольного типа и т.п.) в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм, - в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | В результате освоения разделов профессионального модуля обучающийся овладеет компетенциями: |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. |
| ПК 2.2. | Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. |
| ПК 2.3. | Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. |
| ПК 2.4. | Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание ВАРИАТИВНОГО профессионального модуля 02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

3.1.1 Тематический план вариативного профессионального модуля (профессиональная подготовка)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (МДК) |  |  |  |  | Производственное обучение (в т.ч. производственная практика) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося теории (т) и практике (п) часов (Т+П) |  |  | Учебная (в УПМ), часов |  | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| ПК 2.1. | Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | 54 | 12 | 4 | 6т+12п |  |  | 24 |  |  |
| ПК 2.2. | Устраивание ограждающих конструкций, перегородок. | 63 | 12 | 2 | 6т+15п |  |  | 30 |  |  |
| ПК 2.3. | Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | 72 | 12 | 1 | 6т+18п |  |  | 36 |  |  |
| ПК 2.4. | Выполнение ремонта каркасно-обшивочных конструкций. | 36 | 6 | 1 | 3т+9п |  |  | 18 |  |  |
|  | Производственное обучение в УПМ (концентрированное практическое обучение, завершающееся КЭ) | 36 |  |  |  | 0т+12п |  | 24 (6) |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Консультации (к) | 18(к) | 18(к) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен (из объема часов производственного обучения в УПМ) | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 459 | 18(к)+42 | 8 |  |  | 87 | 132 | 180 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | код учебного занятия | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| МДК.02.01. Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций |  |  |  | 42 |  |  |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. |  |  |  | 54 |  |  |
| Тема 02.01.1. Технология выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | Содержание учебного материала |  |  | 8 |  |  |
|  | 02.01.1.1 | Определение объема и последовательности выполнения работ, номенклатуры применяемых материалов согласно проекту |  | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.1.2 | Расчет потребности в материалах согласно проекту |  |  | 2 |  |
|  | 02.01.1.3 | Определение перечня машин, инструментов, приспособлений для выполнения работ согласно проекту |  |  | 2 |  |
|  | 02.01.1.4 | Демонтаж старых ненужных конструкций |  | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.1.5 | Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ. |  | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.1.6 | Разметка поверхностей |  | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.1.7 | Установка металлических маяков и защитных уголков |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | 02.01.1.л1 | Составление технологической последовательности выполнения работ, номенклатуры применяемых материалов согласно проекту |  | 2 | 3 |  |
|  | 02.01.1.л2 | Расчёт площадей, расхода материалов для подготовки металлических поверхностей согласно проекту (по вариантам) |  | 2 | 3 |  |
|  | Практические занятия в УПМ (виды работ): |  |  | 24 |  |  |
|  | 02.01.1.п4 | Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, отработка навыков по демонтажу старых ненужных конструкций |  | 6 | 3 |  |
|  | 02.01.1.п5 | Очищение поверхности, в том числе с применением специальных составов для обеспыливания и обезжиривания, прогрунтовать поверхности |  | 6 |  |  |
|  | 02.01.1.п6 | Осуществление разметки поверхностей; овладение приемами работы с приборами и приспособлениями для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций, а также приемами провешивания поверхностей. |  | 6 |  |  |
|  | 02.01.1.п7 | Установка металлических маяков и защитных уголков, выравнивание их в одной плоскости |  | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Темы 02.01.1. (при наличии, указываются задания) |  |  | 18 |  |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: |  |  |  | 3 |  |
|  | 02.01.1.с1 | Номенклатура материалов применяемых при отделке помещений комплектными системами «сухого строительства», их взаимозаменяемость, свойства и область применения. |  | 6 |  |  |
|  | 02.01.1.с2 | Методика расчета потребности в строительных материалах, нормы расхода строительных материалов |  |  |  |  |
|  | 02.01.1.с3 | Перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, используемых при отделке помещений комплектными системами «сухого строительства»; правила и особенности их эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | 02.01.1.с4 | Устройство каркасно-обшивных конструкций, свойства материалов, используемых при их сооружении; правила осуществления демонтажа. Отработка умений работать ударным, режущим ручным и электроинструментом. |  | 12 |  |  |
|  | 02.01.1.с5 | Требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание грунтование. Виды грунтовок и их назначение; особенности грунтования различных поверхности под чистовую отделку. |  |  |  |  |
|  | 02.01.1.с6 | Назначение и правила использования инструментов для разметки поверхностей. Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов. |  |  |  |  |
|  | 02.01.1.с7 | Виды металлических маяков, их назначение и устройство; последовательность операций при их установке. Назначение и порядок установки защитных уголков |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устраивание ограждающих конструкций, перегородок. |  |  |  | 63 |  |  |
| Тема 02.01.2 Технология устраивания ограждающих конструкций, перегородок. | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |  |
|  | 02.01.2.1 |  | Подготовка материалов для монтажа каркасов простой конструкции. | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.2.2 |  | Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов, выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов | 4 | 2 |  |
|  | 02.01.2.3 |  | Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.2.4 |  | Установка элементов каркаса сложных конструкций | 2 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | 02.01.2.л3 |  | Разработка проекта для монтажа каркасов сложной геометрической формы | 2 | 3 |  |
|  | Практические занятия в УПМ (виды работ): |  |  | 30 |  |  |
|  | 02.01.2.п1 |  | Расчет количества подвесов при монтаже простых и сложных конструкций. Монтаж простых конструкций. | 6 | 3 |  |
|  | 02.01.2.п2 |  | Осуществление монтажа внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов, выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами. Монтирование каркасов потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции. | 6 |  |  |
|  | 02.01.2.п2 |  | Укладка и крепление к каркасу теплозвукоизоляционных материалов. Отработка приемов монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком. | 6 |  |  |
|  | 02.01.2.п3 |  | Изготовление элементов каркасов простой и сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа и т.п. | 6 |  |  |
|  | 02.01.2.п4 |  | Монтирование криволинейных, ломаных, многоуровневых каркасов в соответствии с проектной документацией. | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Темы 02.01.2. (при наличии, указываются задания) |  |  | 21 |  |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.2.с1 |  | Виды и назначение профилей. Правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов. Назначение и правила эксплуатации инструментов и приспособлений для раскроя конструкций Назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов: лент и герметиков и др. | 1 | 3 |  |
|  |  |  | Отработка приемов изготовления элементы каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа и т.п. | 5 |  |  |
|  | 02.01.2.с2 |  | Основные требования к монтажу внутренних и наружных каркасов. Виды профилей для устройства металлических каркасов для наружных и внутренних поверхностей, их назначение и применение. Типы и особенности монтажа каркасов наружных и внутренних для перегородок и облицовки стен, подвесных потолков; элементы их конструкций; Способы удлинения и порядок крепления профилей. Технологию монтажа внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов. Конструкцию, основных узлов и элементов перегородок. Технологию монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест сопряжения перегородок с инженерными коммуникациями, соединений с потолком и полом; способы устройства температурных швов. Особенности монтажа каркасов в случае установки двух или трёх слоев облицовочных листов Особенности устройства каркасов для перегородок санитарно-технических кабин. Проектное расположение и технологию укладки электропроводки; особенности укладки теплозвукоизоляционных листов и крепления их к каркасу. Нормы расхода материалов. Применение универсальных траверс. | 4 | 3 |  |
|  | 02.01.2.с3 |  | Формулы для расчета нагрузок. Виды профилей, используемых для изготовления каркасов сложной геометрической формы. Способы и приемы раскроя элементов каркасов сложных конструкций. |  |  |  |
|  | 02.01.2.с4 |  | Технология монтажа каркасов сложных конструкций: криволинейных, ломаных, многоуровневых; подвесных потолков сводчато-купольного типа и т.п. Технология сопряжения сложных узлов различных конструкций с каркасом. | 1 |  |  |
|  |  |  | Монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в соответствии с проектной документацией. | 10 |  |  |
| Раздел 3. Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. |  |  |  | 72 |  |  |
| Тема 02.01.3 Технология отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |  |
|  | 02.01.3.1 |  | Подготовка листовых материалов к монтажу | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.3.2 |  | Установка листовых материалов в проектное положение, с укладкой теплозвукоизоляционных материалов. Установка пазогребневых плит в соответствии с технологией монтажа |  |  |  |
|  | 02.01.3.3 |  | Выполнение работ по нивелированию сухой засыпки для сборных стяжек основания пола. Раскрой и укладка гипсоволокнистых листов, листов «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и аналогичных плит | 2 |  |  |
|  | 02.01.3.4 |  | Отделка стыков и мест сопряжений |  |  |  |
|  | 02.01.3.5 |  | Изготовление шаблонов под криволинейные элементы обшивки каркасов | 1 |  |  |
|  | 02.01.3.6 |  | Изготовление элементов обшивки каркасов сложной геометрической формы | 2 |  |  |
|  | 02.01.3.7 |  | Установка элементов обшивки каркасов сложной геометрической формы в проектное положение | 2 |  |  |
|  | 02.01.3.8 |  | Обшивка каркасов, с использованием архитектурных и декоративных элементов | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |  |
|  | 02.01.3.л5 |  | Определение конфигурации и расчет параметров шаблона | 1 | 3 |  |
|  | Практические занятия в УПМ (виды работ): |  |  | 36 |  |  |
|  | 02.01.3.п1 и 02.01.3.п2 |  | Выполнять работы по укладке и нивелированию сухой засыпки для сборных стяжек основания пола. Разметка и раскрой гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренних и наружных, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др.; вырезание круглых и прямолинейных отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др., обрабатывать торцы и кромки листов. | 6 | 3 |  |
|  | 02.01.3.п3 и 02.01.3.п4 |  | Устанавливать гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы, цементно-минеральные панели типа «аквапанель», огнеупорные плиты Faierbord, звукопоглощающие плиты Knauf-acoustic и др. в проектное положение с обеих сторон каркаса, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы. Укладывать теплозвукоизоляционные материалы. Крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера. | 6 |  |  |
|  | 02.01.3.п5 |  | Изготовление шаблонов под криволинейные элементы обшивки каркасов. отработка приемов гибки гипсокартонных листов (ГКЛ) сухим, мокрым способом и способом фрезерования. Приемы рационального раскроя ГКЛ | 6 |  |  |
|  | 02.01.3.п6 |  | Прокатка и увлажнение гипсокартонного листа (при изгибании его мокрым способом). Фрезерование гипсокартонного листа (при изгибании его способом фрезерования). Изгиб листа на специальном шаблоне. | 6 |  |  |
|  | 02.01.3.п7 |  | Крепление элементов обшивки к каркасам сложной геометрической формы. | 6 |  |  |
|  | 02.01.3.п8 |  | Отработка умений работать с закладными деталями («клячами»). Расчет надежности крепления конструкций с дополнительными архитектурными и декоративными элементами | 6 |  |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Темы 02.01.3. (при наличии, указываются задания) |  |  | 24 |  |  |
|  | 02.01.3.с1 | Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения. При работе с гипсокартонными листами требования к допустимой влажности материалов и температурно-влажностному режиму в помещении. Правила раскроя и обработки гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др. перед монтажом. Способы вырезания отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др., правила обработки торцов и стыковки листов. |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Отработка умений пользоваться инструментами и приспособлениями для резки гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, аквапанелей, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic: резаками для резки гипсокартонных листов различной ширины, рубанками обдирочными и кромочными для снятия фасок, приспособлением для устройства отверстий в гипсокартонных листах, пользоваться раскроечным столом. |  | 4 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с2 | Технология монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др.), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. Технология облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов к каркасу, технологические зазоры, допустимые расстояния между шурупами. Виды и назначение крепежных изделий. Технология монтажа двух и трехслойных перегородок из (гипсоволокнистых) листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др., облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов. Физико-технические свойства пазогребневых плит; особенности их раскроя. Конструктивные особенности одинарных и двойных перегородок из пазогребневых плит. Эластичные и жесткие соединения пазогребневых плит со стенами, полом, потолком. Состав и последовательность операций, выполняемых при монтаже пазогребневых плит. Особенности устройства дверных и оконных проёмов в конструкциях из пазогребневых плит. Способы укрепления внешних и внутренних углов. Правила монтажа электрических и слаботочных сетей, установки электротехнических приборов. Технология укладки теплозвукоизоляционных материалов, Правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера к обшивкам. |  | 4 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с3 | Физико-технические свойства гипсоволокнистых листов, гипсоволокнистых элементов пола заводского изготовления, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др. Особенности их раскроя. Особенности устройства сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых листов, из готовых элементов пола; правила установки крепежных элементов. Технология монтажа сухих сборных стяжек полов; системы сборных стяжек полов; требования к уровню влажности в помещениях, где осуществляется монтаж сухих сборных стяжек пола, Требования к качеству засыпки для полов. Приемы нивелирования сухой засыпки. |  | 4 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с4 | Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения. Назначение и применение армирующих лент Требования к подготовке оснований для финишной отделки. Назначение и правила пользования инструментом и приспособлениями для шлифования поверхностей. |  | 2 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с5 | Основы начертательной геометрии и инженерной графики; формулы для расчета основных геометрических фигур и нагрузок. Материалы, применяемые для изготовления шаблонов, их технологические особенности и приемы обработки. |  | 2 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с6 | Технология изготовления обшивок каркасов сложной конструкции листовыми материалами; состав и последовательность выполняемых операций, технологические особенности и приемы обработки материалов для обшивки каркасов сложных конструкций. Оборудование и инструменты, применяемые для изготовления обшивок каркасов сложной конструкции листовыми материалами. |  | 2 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с7 | Способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей и пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности поверхностей Последовательность установки изготовленных элементов обшивки каркасов в проектное положение |  | 2 | 3 |  |
|  | 02.01.3.с8 | Виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных элементов. Правила их крепления, используемые для крепления материалы и приспособления |  | 2 | 3 |  |
| Раздел 4. Выполнение ремонта каркасно-обшивочных конструкций. |  |  |  | 36 |  |  |
| Тема 02.01.4 Технология ремонта каркасно-обшивочных конструкций. | Содержание учебного материала |  |  | 5 |  |  |
|  | 02.01.4.1 |  | Визуальный осмотр места ремонтных работ, выбор и подготовка необходимых для ремонта инструментов, организация рабочего места в соответствии с требованиями ОТ и ТБ. | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.4.2 |  | Очищение поверхности от пыли и старой облицовки (обоев, плитки, синтетических и других облицовочных материалов). Технологическая последовательность демонтажа ремонтируемых поверхностей. | 2 | 2 |  |
|  | 02.01.4.3 |  | Замена ремонтируемых поверхностей на новые, подготовка их под финишную отделку. Контроль качества ремонта. | 1 | 2 |  |
|  | Контрольная письменная работа |  |  | 1 |  |  |
|  | 02.01.4. л3. |  | Алгоритм выполнения ремонта поверхности, облицованной ГКЛ и ГВЛ | 1 | 3 |  |
|  | Практические занятия в УПМ (виды работ): |  |  | 18 |  |  |
|  | 02.01.4.п1 | Инструктаж по технике безопасности при организации рабочего места для проведения ремонтных работ. Организация рабочего места (осмотр ремонтируемой поверхности, подбор инструментов и ремонтных материалов, распределение их в ремонтируемой рабочей зоне) |  | 6 | 3 |  |
|  | 02.01.4.п2 | Вводный инструктаж последовательности демонтажа ремонтируемых поверхностей и соблюдению техники безопасности. Производство демонтажных работ. Контроль качества выполненного демонтажа. |  | 6 | 3 |  |
|  | 02.01.4.п3 | Ремонт поверхности, подготовка ее под финишную облицовку. Контроль качества выполненного ремонта. |  | 6 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении Темы 02.01.4. (при наличии, указываются задания) |  |  | 12 |  |  |
|  | 02.01.4.с1 02.01.4.с2 02.01.4.с3 | Изучение материалов по производству следующих видов работ: - Технология ремонта обшивок поверхностей сложной конструкции; состав и последовательность выполняемых операций, технологические особенности и приемы обработки материалов для ремонта обшивки каркасов сложных конструкций. Технологии проведения проверки качества ремонтных работ. - Оборудование и инструменты, применяемые для ремонта обшивок каркасов сложной конструкции листовыми материалами. |  | 4 | 3 |  |
|  |  | Отработка навыков по производству ремонтных работ: - замена сломанных ГВЛ и ГКЛ малых размеров; - ремонт сломанного металлического каркаса; - комплексный ремонт сломанной перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе. |  | 8 | 3 |  |
| Практическое обучение в УПМ (Концентрированная практика) – комплексные работы по сухой отделке на объектах ОУ. |  |  |  | 24 | 3 |  |
| Производственная практика на предприятии под руководством наставника (возможна оплата труда): - выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций; - устройство ограждающих конструкций, перегородок; - отделка внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит; - ремонт каркасно-обшивочных конструкций |  |  |  | 180 | 3 |  |
| Консультации |  |  |  | 18 |  |  |
| Квалификационный экзамен за счет практики в УПМ |  |  |  | 6 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 459 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие следующего материально-технического обеспечения:

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

технологии отделочных строительных и столярных работ;

материаловедения;

строительного черчения;

электротехники;

безопасности жизнедеятельности;

охраны труда;

основ экономических знаний

Лаборатории:

информационных технологий;

материаловедения.

Мастерские:

по сухой отделке поверхностей (ГКЛ, ГВЛ, комплектными системами КНАУФ);

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, кульманы, плакатница, информационные стенды, наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов, методическое и дидактическое обеспечение программ.

Технические средства обучения: DVD-player, компьютер, принтер, сканер, лазерный проектор, интерактивная доска

Оборудование мастерских.

Оборудование мастерской по отделке поверхностей ГКЛ:

Экспликация помещений:

Помещение для хранения одежды    7,5 м2

2 склада    по 4,0 м2

Помещение с 12-ю рабочими кабинами S =5,0 м2 каждая

Инструкционный класс  17,0 м2

Санузел

Общая площадь 135.2 м2

Оборудование и инструменты:

Тележка для подвозки ГКЛ

Метростат

Приспособления для установки угловых профилей

Ножницы по металлу

Ножницы обойные

Электроножницы для резки профиля

Шуруповерт

Просекатель для соединения профилей

Приспособление для поддержания ГКЛ при монтаже

Зубчатый резак для полос до 120 мм

Резак для полос до 630 мм

Дрель-перфоратор

Уровни (линейные, водяные)

Электропила

Обойный резак для кантов и углов

Нож монтажника (большой и маленький) для резания

Нож для напольных покрытий со сменными лезвиями для резания прочных материалов

Универсальное режущее устройство для различных напольных покрытий

Пистолет для нанесения замазки для картушей с уплотнителями, заполнителями и т.д.

Водяной уровень для определения горизонтальных и вертикальных покрытий

Отрезное приспособление для калибровки обоев и т.д.

Ручная пила для отрезного приспособления

Малярное сито для водорастворимых материалов покрытия

Стремянка (деревянная)

Обойные и лестничные подмости (козлы)

Универсальная лестница (алюминий)

Безопасные передвижные сборно-разборные леса универсальные, с изменением рабочих высот от 3 м до 16 м

Защитные очки для шлифовальных работ и работ по антикоррозийной защите, а также при удалении (смывке) лакокрасочного покрытия

Защитные перчатки для работ по антикоррозийной защите, при работе со стеклом

Маска для окраски распылением с помощью сменных фильтров против паров и растворителей и с помощью фильтра для предварительной (грубой) очистки против пыли

Ремень безопасности для работ на кровлях, консольных частях, наклонах и т.д.

Защитный шлем для работ на подмостях, лесах

Оборудование и технологическое оснащение строительными материалами одного рабочего места:

| Наименование материала | норматив на 1 учащегося в течение первого года обучения |
| --- | --- |
| - Гипсокартонные листы 2,50 м × 1,20 м × 10 мм | 7 м2 |
| - ПН-профиль 75, длина = 3м | 18 п.м |
| - ПC-профиль 75, длина = 3м | 36 п.м |
| - Уплотнительная лента 75/3,2 мм | 0,5мотков |
| - Шурупы-саморезы TN 3,5 × 25 | 200 штук |
| - Шурупы-саморезы TN 3,5 × 35 | 60 штук |
| - Заполнитель для стыков (швов) – Фугенфюллер | 10 кг |
| - Лента-серпянка | 1 моток |
| - Угловые защитные полоски 31/31, длина 3м | 4 штуки |
| - Дюбель-гвозди 6Х40 | 20 штук |
| - Анкерные подвески | 7 штук |
| - ПП-профиль 60 × 27 × 0,6 мм | 24 п.м |
| - ПН-профиль 28 × 27 × 0,6 мм | 12 п.м |
| - Соединительные профили | 6 штук |
| - Перекрестные соединители (одноуровневый) | 8 штук |
| - Шурупы для крепления листового металла LN 3,5 × 9 мм | 20 штук |
| - Плиты для сухого бесшовного пола | 3 м2 |
| - Сухая отсыпка (10 × 50 л) | 0,3 м3 |
| - Изоляционные плиты из минеральной ваты, 1000х1200х50 мм | 9 м2 |
| - Винт для ГВЛ 3,9х19 | 48 шт |
| - Грунтовка | 2,4 кг |

Инструменты и оборудование, необходимые для выполнения практических заданий в УПМ сухой отделки на учебную группу учащихся:

| № п/п | Наименование инструмента и оборудования | Кол-во на группу (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка для подвозки ГКЛ | 1 |
|  | Метростат | 3 |
|  | Приспособления для установки угловых профилей | 3 |
|  | Электроножницы для резки профиля | 3 |
|  | Рамочный подъемник | 1 |
|  | Шуруповерт | 17 |
|  | Просекатель для соединения профилей | 17 |
|  | Приспособление для поддержания ГКЛ при монтаже | 3 |
|  | Зубчатый резак для полос до 120 мм | 3 |
|  | Резак для полос до 630 мм | 3 |
|  | Дрель-перфоратор | 17 |

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

компьютеры, сканер, принтер, копир, выход в сеть Интернет, выход в локальную сеть, методические пособия, сборники рекомендаций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную производственную практику на предприятиях города.

Список предприятий-соцпартнеров (заключены договоры о проведении производственной практики для обучающихся лицея):

| N п/п | Наименование вида практики в соответствии с учебным планом | Место проведения практики | Реквизиты и сроки действия договоров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ЗАО «Корпорация Атомстройкомплекс» г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 5А | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | Корпорация «Маяк» г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ООО «Уромгаз» г. Екатеринбург, ул. Машинная, 6 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ЗАО «Виз-строй» строительная фирма г. Екатеринбург, ул. Токарей, 24 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ООО «Строительно-монтажное управление «Новастрой» г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ООО «Строительное управление № 10 Уралтрансстрой» г. Екатеринбург, ул. Ватутина, 15 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ОАО «Строительно-монтажное управление «Уралмаш» г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32 | Заключение индивидуальных договоров |
|  | Производственная практика, преддипломная практика | ООО УКС «Эльмашстрой» г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 18 корп. 54 | Заключение индивидуальных договоров |

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Петрова И.В. Общая  технология отделочных строительных работ, М., ИЦ "Академия", 2006,  учеб. пособие для НПО. Приведены краткие сведения об основах производства строительных работ. Изложены технологическая последовательность процессы и операции подготовительных и отделочных работ, основные требования безопасности проведения отделочных работ.

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве, М., ИЦ "Академия", 2002, 2004, 2008, Учебник для НПО. Изложены общие вопросы трудового законодательства, организации охраны труда в строительстве, безопасной организации и проведения всех видов строительно-монтажных работ; основные методы безопасной эксплуатации строительных машин и оборудования, электро- и пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты работающих, вопросы по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве.

Черноус Г.Г. Облицовочные работы, М., ИЦ "Академия", 2006, учеб. пособие для НПО. Рассмотрены современные материалы, применяемые при выполнении облицовочных работ. Даны сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. Изложена технологическая последовательность выполнения облицовки стен и настилки полов с учетом современных требований строительного производства. Приведены основные требования безопасности труда при производстве облицовочных работ и вопросы охраны труда.

Смирнов В.А. Материаловедение для строительных работ, М., ИЦ "Академия", 2003, 2006. Учебник для СПО. Рассмотрены традиционные и современные строительные материалы, приведено сравнение зарубежных и отечественных аналогов, дана экологическая оценка их использования.

Полежаев О.Ю. Строительное черчение,  М., ИЦ "Академия", 2003,  2007, Учебник для НПО. Приводятся начальные сведения о проекционных и геометрических построениях на чертежах. Даны основы производства и стандартизованного оформления строительных чертежей различных марок; рассматриваются примеры из чтения; краткие сведения о техническом рисунке как основной части графики строительных чертежей.

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования, М., ИЦ "Академия", 2007, Учебник для нач. проф. учеб. заведений. Рассмотрены теоретические основы рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства и дизайна, даны контрольные вопросы и практические задания, составлен словарь опорных терминов.

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство), учебник для НПО, М., ИЦ "Академия", 2010. Рассмотрены основные виды современных отделочных материалов: лакокрасочных, штукатурных растворов и сухих строительных смесей, облицовочных (полимерных и на минеральной основе). Приведены их классификация, составы и основные технические характеристики. Подробно описаны материалы сухого строительства: гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, гипсовые пазогребневые плиты и цементные плиты Аквапанель. Даны сведения о вспомогательных материалах. Рассмотрены материалы и изделия из дерева.

Учебные фильмы KNAUF из серии "обучение в действии", All Rights Reserved, 2005. Представлена технология и организация работ по сухой отделке  помещений, материалы  сухого строительства KNAUF.

1.     KNAUF - презентации.

2.     Нормативна и проектная документация на комплексные системы KNAUF. Альбомы рабочих чертежей.

- Системы наружной теплоизоляции KNAUF - Теплая стена.

- KNAUF - суперпол: современно, просто, практично.

- Применение гипсовых штукатурных смесей.

Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для студентов строительных вузов и факультетов / Л.Г.  Дикман – 5-е изд. - Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 608 с.

Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб.пособие для нач. проф. образования /Н.Н. Завражин. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

Лопес М. В. Декоративно-малярные техники: Техника. Приемы. Изделия / М. В. Лопес. – М.: «АСТ-Пресс Книга», 2003. – 144с

Назаров В.И. Облицовка стен гипсокартоном. В помощь домашнему мастеру / В.И Назаров, В.И. Рыженко. -  М.: «Оникс», 2007. -  33с

Назаров В.И., Современные облицовочные работы. В помощь домашнему мастеру/ В.И. Назаров, В.И. Рыженко. – М.: «Оникс», 2007. – 33с

Петрова И. В.   Общая технология отделочных строительных работ : учеб. пособие для нач. проф. образования / И. В. Петрова. — 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 192 с.

Дополнительные источники:

Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие  для строителя / сост. Е. М. Костенко. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. - 304 с. - (Книжная полка специалиста).

Справочно-библиографические и периодические издания

Интернет-ресурсы:

http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw

http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1

http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/

http://www.rogneda.ru/products/dali/dali-decor3/

http://www.eremont.ru/enc/materials/oboi/vin_oboi.html

http://www.poklei.ru/page12.html

http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8&wherel

http://ufa.shikremont.ru/bilding/steclooboi.php

http://www.poklei.ru/page15.html

http://www.rik.ru/materials3.htm

http://www.krasbit.ru/content/blogcategory/22/59/

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/345

http://www.gms1.ru/articles/i/18         http://www.all-remont.ru/kosm_shpat_potolok.php              http://www.otdelochka.ru/level6/okraska_sten.htm          http://www.alta-d.ru/archive/1_10.htm

и др.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии:

- с программой образовательного модуля,

- с расписанием занятий,

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям.

В процессе освоения модуля используются активные практико-ориентированные  формы проведения занятий: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п., занятия с применением Интернет-ресурсов, для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля, за счёт изучения Учебных элементов (УЭ), предполагающих индивидуальный темп работы; организуется самостоятельная работа обучающихся под управлением преподавателей и мастера производственного обучения, предоставляется консультационная помощь.

Обучающимся предоставляется право ознакомления:

- с содержанием курса,

- с требованиями к результату обучения,

- с условиями прохождения производственного обучения и  производственной практики.

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, предусматривающей поэтапные квалификационные испытания при завершении каждого раздела модуля. Поэтапные испытания по овладению компетенциями состоят из теоретической части (тест) и практической работы соответствующей компетенции.

Завершающая аттестация проводится в виде защиты портфолио профессиональных достижений (сертификаты освоенных компетенций, подтверждение практического опыта, грамоты, дипломы участников профессиональных конкурсов, выставок и т.д.)

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

- ОП.01. Строительное черчение

- ОП.02. Материаловедение

- ОП.03. Электротехника

- ОП.04. Экономика отрасли и предприятия

- ОП.05. Основы строительного производства

- ОП.06. Охрана труда

- ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному курсу «Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций»:

Преподаватели должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или профессионального модуля «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций».

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.

мастера производственного обучения должны иметь 5-6 разряд по профессии «Монтажник каркасно-обшивочных конструкций», т.е. на 1-2 разряда выше присваемого выпускникам программы.

Все преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу педагогической работы, либо  высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу педагогической работы.

- Контроль и оценка результатов освоения ВАРИАТИВНОГО профессионального модуля 02. Выполнение МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Инструментарием текущего контроля является оценочный лист в форме таблицы:

| Раздел (тема) междисциплинарного курса | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки (признаки проявления компетенции) | Индикаторы показателя (качественная оценка признака проявления компетенции – как делает) | Оценка (0 или 1 балл) | Дескриптивная оценка (рекомендации педагога по дальнейшему овладению признака ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заполненный оценочный лист хранится в Портфолио учащегося и предъявляется членам ГАК на процедуре итоговой аттестации.

После изучения каждого теоретического раздела модуля предусмотрена учебная производственная практика по данному разделу и сертификационные испытания по освоению компетенции. Итоговый квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу, прохождения всех сертификационных испытаний и производственной практики.

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС).

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

| Раздел (тема) междисциплинарного курса | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 02.01.1. Технология выполнения подготовитель-ных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | ПК.2.1. Выполнять подготови-тельные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | 1. Определяет объем и последовательность выполнения работ. 2. Называет номенклатуру применяемых материалов согласно проекту 3. Рассчитывает потребности в материалах согласно проекту 4. Определяет перечень машин, инструментов, приспособлений для выполнения работ согласно проекту 5. Организует рабочее место в соответствии с технологическими требованиями и техникой безопасности выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 6. Производит демонтаж старых ненужных конструкций 7. Проводит подготовку различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ: - очищает поверхности при помощи необходимых инструментов, приспособлений и материалов; 8. Производит разметку поверхностей при помощи необходимых инструментов, приспособлений и материалов. 9. Устанавливает металлические маяки и защитные уголки согласно технологическим требованиям. 10. Контролирует качество подготовки поверхностей. 11. Соблюдает требования техники безопасности при подготовке поверхностей. | Формы контроля: - практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах; -зачет в устной, письменной, тестовой форме. Методы контроля: устный, письменный, практический, визуальный Оценивание овладения компетенцией проводится аттестационной комиссией. Оценивается освоение целостной компетенции, а не отдельных знаний и умений в процессе наблюдения за деятельностью обучающегося на рабочем месте. Принятие решения по оценке освоения компетенции производится коллегиально. |
| Тема 02.01.2 Технология устраивания ограждающих конструкций, перегородок. | ПК.2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. | 1. Называет виды и назначение профилей. 2. Формулирует правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов. 3. Рассказывает о назначении и правилах эксплуатации инструментов и приспособлений для раскроя конструкций. 4. Называет свойства, назначение и правила применения уплотнительных материалов: лент и герметиков. 5. Изготавливает элементы каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного типа. 6. Соблюдает основные требования к монтажу внутренних и наружных каркасов. 7. Называет виды профилей для устройства металлических каркасов для наружных и внутренних поверхностей, их назначение и применение. 8. Называет типы и особенности монтажа каркасов наружных и внутренних для перегородок и облицовки стен, подвесных потолков; элементы их конструкций; 9. Демонстрирует способы удлинения и порядок крепления профилей. 10. Соблюдает технологию монтажа внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов. 11. Выполняет конструкцию, основных узлов и элементов перегородок. 12. Соблюдает технологию монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест сопряжения перегородок с инженерными коммуникациями, соединений с потолком и полом. 13. Называет способы устройства температурных швов. 14. Формулирует особенности монтажа каркасов в случае установки двух или трёх слоев облицовочных листов. 15. Называет особенности устройства каркасов для перегородок санитарно-технических кабин. 16. Производит проектное расположение и соблюдает технологию укладки электропроводки. 17. Выполняет укладку теплозвукоизоляционных листов и крепление их к каркасу. 18. Называет нормы расхода материалов. 19. Демонстрирует формулы для расчета нагрузок. 20. Называет виды профилей, используемых для изготовления каркасов сложной геометрической формы. 21. Демонстрирует способы и приемы раскроя элементов каркасов сложных конструкций. 22. Соблюдает технологию при монтаже каркасов сложных конструкций: криволинейных, ломаных, многоуровневых; подвесных потолков сводчато-купольного типа. 23. Выполняет согласно требованиям технологии сопряжения сложных узлов различных конструкций с каркасом. 24. Монтирует криволинейные, ломаные, многоуровневые каркасы в соответствии с проектной документацией. |  |
| Тема 02.01.3 Технология отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | ПК.2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | 1. Называет виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения. 2. Соблюдает при работе с гипсокартонными листами требования к допустимой влажности материалов и температурно-влажностному режиму в помещении. 3. Формулирует и соблюдает правила раскроя и обработки гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др. перед монтажом. 4. Выполняет вырезание отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др.. 5. Соблюдает правила обработки торцов и стыковки листов. 6. Пользуется инструментами и приспособлениями для резки гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, аквапанелей, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic: резаками для резки гипсокартонных листов различной ширины, рубанками обдирочными и кромочными для снятия фасок, приспособлением для устройства отверстий в гипсокартонных листах. 7. Умеет пользоваться раскроечным столом. 8. Соблюдает технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная, огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др.). 9. Учитывает при монтаже особенности стыковки листов и при устройстве внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. 10. Облицовывает листовыми материалами потолочный каркас в соответствии с правилами крепления гипсокартонных и гипсоволокнистых листов к каркасу. 11. Учитывает при облицовке технологические зазоры, допустимые расстояния между шурупами. 12. Называет виды и назначение крепежных изделий. 13. Соблюдает технологию монтажа двух и трехслойных перегородок из (гипсоволокнистых) листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», огнеупорных плит Faierbord, звукопоглощающих плит Knauf-acoustic и др., облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов. 14. Называет физико-технические свойства пазогребневых плит. 15. Демонстрирует особенности раскроя пазогребневых плит. 16. Соблюдает при облицовке конструктивные особенности одинарных и двойных перегородок из пазогребневых плит. 17. Выполняет эластичные и жесткие соединения пазогребневых плит со стенами, полом, потолком. 18. Демонстрирует последовательность операций, выполняемых при монтаже пазогребневых плит. 19. Называет особенности устройства дверных и оконных проёмов в конструкциях из пазогребневых плит. 20. Соблюдает правила монтажа электрических и слаботочных сетей, установки электротехнических приборов. 21. Укладывает теплозвукоизоляционные материалы. 22. Соблюдает правила и учитывает особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера к обшивкам. 23. Формулирует физико-технические свойства гипсоволокнистых листов, гипсоволокнистых элементов пола заводского изготовления, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель», демонстрирует особенности их раскроя. 24. Учитывает при облицовке особенности устройства сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых листов, из готовых элементов пола с соблюдением правил установки крепежных элементов. 25. Производит монтаж сухих сборных стяжек полов; системы сборных стяжек полов. 26. Называет требования к уровню влажности в помещениях, где осуществляется монтаж сухих сборных стяжек пола, требования к качеству засыпки для полов. 27. Демонстрирует приемы нивелирования сухой засыпки. 28. Соблюдает требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. 29. Выполняет в соответствии с правилами и полное или частичное шпаклевание поверхности, заделку торцевых швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. 30. Называет номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения. 31. Рассказывает о назначении и применении армирующих лент. 32. Соблюдает технологические требования при подготовке оснований для финишной отделки. 33. Соблюдает правила пользования инструментом и приспособлениями для шлифования поверхностей. 34. Называет формулы для расчета основных геометрических фигур и нагрузок. 35. Применяет материалы для изготовления шаблонов, называет их технологические особенности и выполняет приемы обработки. 36. Соблюдает технологию изготовления обшивок каркасов сложной конструкции листовыми материалами (состав и последовательность выполняемых операций, технологические особенности и приемы обработки материалов для обшивки каркасов сложных конструкций). 37. Пользуется оборудованием и инструментами, применяемыми для изготовления обшивок каркасов сложной конструкции листовыми материалами. 38. Демонстрирует способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей и пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности поверхностей 39. Последовательно устанавливает изготовленные элементов обшивки каркасов в проектное положение 40. Называет виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных элементов. 41. Соблюдает правила крепления современных архитектурных и декоративных элементов, использует при их креплении необходимые материалы и приспособления. |  |
| Тема 02.01.4 Технология ремонта каркасно-обшивочных конструкций. | ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. | 1. Соблюдает требования техники безопасности при организации рабочего места для проведения ремонтных работ. 2. Проводит осмотр ремонтируемой поверхности. 3. Определяет набор инструментов и материалов, необходимых для проведения ремонтных работ. 4. Производит распределение инструментов и материалов в ремонтируемой рабочей зоне. 5. Последовательно производит демонтаж ремонтируемых поверхностей с соблюдением техники безопасности. 6. Контролирует качество выполненного демонтажа ремонтируемых поверхностей. 7. Производит ремонт поверхности в соответствии с технологическими требованиями. 8. Подготавливает отремонтированную поверхность под финишную облицовку. 9. Контролирует качество выполненного ремонта. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Владеет информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности монтажника КОК - Ставит цели дальнейшего профессионального роста и развития - Адекватно оценивает свои образовательные и профессиональные достижения | Зачет, экзамен, государственная итоговая аттестация Сбор свидетельств (сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты, видео-, фотоматериалы и др.) Наблюдение за деятельностью обучающегося Принятие решения по оценке |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Организует рабочее место в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда - Выбирает оборудование, материалы, инструменты в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ - Предъявляет методы профессиональной профилактики своего здоровья | практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах Методы контроля: практический, визуальный, самоконтроль |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Выполняет задания, предъявляя интегрированные знания профессиональной области - Контролирует технологию выполнения работ - Выявляет причины возможных дефектов и способы их устранения | практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах самостоятельная, лабораторно-практическая работа Методы контроля: устный, письменный, практический, визуальный, самоконтроль |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - Владеет профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др. - Владеет различными методиками поиска информации | Зачет, экзамен, государственная итоговая аттестация, практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах самостоятельная, лабораторно-практическая работа Методы контроля: устный, письменный, практический, визуальный, самоконтроль |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Выполняет операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации - Владеет программными, программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена | Зачет, экзамен, государственная итоговая аттестация, практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах самостоятельная, лабораторно-практическая работа Методы контроля: устный, письменный, практический, визуальный, самоконтроль |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Устанавливает адекватные профессиональные взаимоотношения с участниками образовательного процесса - Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует владение диалоговыми формами общения - Аргументирует и обосновывает свою точку зрения | Зачет, экзамен, государственная итоговая аттестация, практическая работа в учебной мастерской или на реальных объектах самостоятельная, лабораторно-практическая работа в малых группах Наблюдение за деятельностью обучающегося Принятие решения по оценке |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.